## Техническая спецификация
Утверждаю:
И.О.руководителя
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Поликлиника №3»города Павлодара
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Кажинов А.К.
Приказ №339-Ө от 28.10.2024 года
Техническая спецификация
О проведении закупа способом тендера для КГП на ПХВ «Поликлиника №3»города Павлодара
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Разбавитель изотонический (20л.уп) CELLPACK РК -20L из комплекта Автоматический гематологический анализатор ХР-300 (20л) | Раствор CELLPACK из комплекта к анализатору Sysmex XP300 . Объем реагента не менее 20л в полиэтиленовых канистрах. На упаковке обязательно наличие штрих-кода, для введения данных в ПО анализатора. Состав реагента: Хлорид натрия 6,38 г/л, Борная кислота 1,0г/л, Тетрахлорат натрия 0,2г/л, ЕДТА-2К г/л Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упаковка | 5 | 63700 | 318500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
2 | Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL из комплекта автом.гем.анал.серии XN-350 20л | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и Автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 | упаковка | 12 | 64800 | 777600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
3 | Раствор SULFOLYSER 1*500 мл Япония | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | упаковка | 1 | 39400 | 39400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
4 | Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) (Instrumentation Laboratory Со, США ) | упаковка | 2 | 208600 | 417200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
5 | Тромбиновое время HemosIL Thrombin Time(4*2,5 or 8 ml. 1х9 мл)Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time для анализатора автоматического коагулометрического для диагностики in vitro ACL TOP и ACL Elite PRO , разных модификаций («закрытая система») (4x 8 ml; 1х9 ml,360 тестов) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упаковка | 3 | 54900 | 164700 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
6 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл) | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP ACL Elite PRO и разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»),( 1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | упаковка | 2 | 17300 | 34600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
7 | Набор для окраски мазков по Граму 100 (фуксин) | Набор для окраски по Грамму предназначен для дифференциальной окраски исследования структуры клеточной стенке и выявления принадлежности бактерий к грамположительным группам. Набор для окраски по Грамму рассчитан на 100 определений | шт | 8 | 6200 | 49600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
8 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) 1800 определений | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400«закрытая система»., наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л. Повторность(СУ):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60 мл, t+2 +8 С . Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.. | упак | 3 | 25900 | 77700 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
9 | ЖЕЛЕЗО ФЕРРОЗИН ВА400 (2x60 + 2х15)мл 450 определений | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 «закрытая система, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2x 60 +2х15 мл, t+2 +8 С . Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. | упак | 2 | 52800 | 105600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
10 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х20мл) 480 определений | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 «закрытая система, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)-1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 0С. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак | 2 | 15100 | 30200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
11 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60+4x15 мл) 900 определений | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), «закрытая система», наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +80С.. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования... | упак | 2 | 226500 | 453000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
12 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х60мл+1х20мл 240 определений | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), «закрытая система», наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуиgин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) -0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 0С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400 | упак | 1 | 121500 | 121500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
13 | LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2х60мл+2х20мл 480 определений | LDL- ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), «закрытая система», наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер >30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза > 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер >30 ммоль/л,, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) -0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 0С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. | упак | 1 | 285900 | 285900 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
14 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О ВА400 (1x60 + 1x15) 225 определений | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания) «закрытая система», наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином O, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С .Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400 | упак | 3 | 160400 | 481200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
15 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x40+1x20) 180 определений | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), «закрытая система» наличие баркода на каждом флаконе, инфекционный, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к ферритину человека, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.4мкг/л..Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л..Точность: Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторность (CV) - 3.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 121 мкг/л. Повторность (CV) -1.6 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 180. Фасовка 1x401^+1x20 мл, температура хранения +2 +8 0С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 313400 | 626800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
16 | Ревматоидный фактор ВА400 (1x60 + 1x15) мл ВА400, 225 определений | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), ), «закрытая система» наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,^азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка ^60мл+1х15мл, температура хранения +2 +80С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 72700 | 145400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
17 | TSH Тиреотропный гормон (ТТГ) на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | TSH Тиреотропный гормон (ТТГ) на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | упаковка | 2 | 76900 | 153800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
18 | FT4 Тироксин свободный (свободный Т4) на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | FT4 Тироксин свободный (свободный Т4) на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | упаковка | 5 | 107436 | 537180 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
19 | HbsAg на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | HbsAg на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | упаковка | 6 | 82200 | 493200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
20 | Anti-HCV на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | Anti-HCV на иммунохемилюменсцентный анализатор MAGLUMI ®800 | упаковка | 6 | 77000 | 462000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
21 | Total PSA Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) 100 тест | Total PSA Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) 100 тест | упаковка | 1 | 129600 | 129600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
22 | Стартовые реактивы MAGLUMI Starter Kit 1+2(2*230 мл) | Стартовые реактивы MAGLUMI Starter Kit 1+2(2*230 мл) | упаковка | 2 | 37800 | 75600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Украинская 38/2, склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2024 года
23 | «Мозговой» натрийуретический пептид № 100 тестов на MAGLUMI BNP (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор МАGLUMI X3 | «Мозговой» натрийуретический пептид № 100 тестов на MAGLUMI BNP (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор МАGLUMI X3 | упаковка | 1 | 534356 | 534356
| Итого |  |  |  |  | 6514636